## Sheet1
N | Məhsul | Təklif edilən məhsul | Ölçü Vahidi | Miqdar | Qiymət | Cəmi | Stok sayı
1 | 2kVA Online Rack UPS (1P/1P, PF0.9, 18min) | VOLTAM VA-20 2KVA/2000W 48VDC Rack Mount Online UPS | ədəd | 1 | 375 | 375
2 | 1U Rack PDU 6xSchuko 16A 250V | VOLTAM PD-01 6 way EU type PDU | ədəd | 1 | 21 | 21
3 | 1U Rack Patch Panel Cat6A 24P F/UTP (Digitus, Legrand, Recber) | PATCH PANEL PP-03 19 Inch 1u 24 port Cat6 Utp patch panel with 1*back shelf, 110IDC | ədəd | 1 | 51.09 | 51.09
4 | RJ 45 Cat6 23 AWG (Digitus, Legrand, Recber, ETK, Hunka, Beek ) | DATALINK RJ45 - CAT6 CONNECTOR (GREEN) | ədəd | 30 | 0.17 | 5.1
5 | Patch Cord cat6a, Ethernet patch cord cat6 F/UTP cable 0.50 m LSZH ( Legrand, Digidus, Beek, Recber ) | DATALINK CAT6 - LAN KABEL 0,5M ( BLACK ) | ədəd | 20 | 1.6 | 32
6 | Rack Dolabı İP 65 12U 600x800 (2 fans+1 shelf ) (Dude / Estap / Lande/ ) | VOLTAM - VR-6612 - 12U Rack Cabin 600x600x650 mm Wall mounted | ədəd | 1 | 100.87 | 100.87
7 | Optic kabel "Fiber Optic cabel LSZH 12 lifli,Zirehli,troslu,Single Mode OS2 (Legrand / Digitus/ Beek / Hunka) |  | metr | 350 |  | 0
8 | 1U Cat6A 24P F/UTP Shielded Keystone Patch Panel (Digitus, Legrand, Recber, ETK, Hunka, Beek) |  | ədəd | 2 |  | 0
9 | Kabel organizer Horizontal Closed Cover Finger Duct Cable Management Panel (Digitus, Legrand, Recber, ETK, Hunka, Beek) | VOLTAM - VK-12 ( 1U Horizontal Kabel Organayzer ) | ədəd | 2 | 7 | 14
| Əlavə Məlumatlar |  |  | CƏM |  | 599.06
|  |  |  | ƏDV 18 % |  | 107.8308
ÇATDIRILMA
DİGƏR
|  |  |  | YEKUN |  | 706.8908
Adres:
Azerbaycan, Bakı, AZ1054, Binaqadi r-nu, H.Ağamalıyev kÜç. , 6
Telefon:
+994 55 248 68 86
+994 12 412 68 86
Email:
info@azintech.az