## STRIXMMC
No | Tələb | Say |  | Model/Marka | Qiymət (azn) | Cəm (azn)
1 | 0,66kV-luq güc kabeli NYM 5x25(RM) | 50 | Metr |  | 0 | 0
2 | 0,66kV-luq güc kabeli NYM 5x16(RM) | 50 | Metr |  | 0 | 0
3 | 0,6/1,0 kV-luq güc kabeli NYY 5x10 | 50 | Metr |  | 0 | 0
4 | 0,6/1,0 kV-luq güc kabeli NYY-LS 3x4 | 1300 | Metr |  | 0 | 0
5 | 0,6/1,0kV-luq nəzarət kabeli NYY 3x2,5 | 1000 | Metr |  | 0 | 0
6 | 0,6/1,0kV-luq nəzarət kabeli NYY 3x1,5 | 700 | Metr |  | 0 | 0
7 | 1,0 kV-luq güc kabeli TTR 3x10+1x6 | 700 | Metr |  | 0 | 0
8 | 0,6/1,0 kV-luq güc kabeli NYY-LS 4x4 | 50 | Metr |  | 0 | 0
9 | 0,6/1,0 kV-luq güc kabeli NYY-LS 4x2.5 | 50 | Metr |  | 0 | 0
10 | 0,6/1,0 kV-luq güc kabeli NYY-LS 1x16 Sari /yasil | 50 | Metr |  | 0 | 0
11 | Güc kabeli 2(3x95/16) 6 kV-luq | 959 | Metr |  | 0 | 0
12 | 1,0 kV-luq güc kabeli ВВГнг 4(1х400) | 80 | Metr |  | 0 | 0
13 | M400 kabel sonluğu | 16 | Metr |  | 0 | 0
14 | 3X(95-240) 10KV DAXILI SONLUQ MUFTASI | 4 | Dəst |  | 0 | 0
15 | Metal Kabel korob 100x200mm+Qapaq ve Bütün aksesuarlarıyla | 370 | Metr |  | 0 | 0
16 | Metal Kabel korob 50x50mm+Qapaq ve Bütün aksesuarlarıyla | 50 | Metr |  | 0 | 0
17 | ПВХ-20 Polivinilxlorid boru D20 | 1248 | Metr |  | 0 | 0
18 | ПВХ-20 Polivinilxlorid boru Ek Mufu | 500 | Ədəd |  | 0 | 0
19 | ПВХ-20 Polivinilxlorid boru Kroşesi | 450 | Ədəd |  | 0 | 0
20 | 8 mm Dübel tıxac ve Şurup | 1000 | Dəst |  | 0 | 0
21 | ПВХ-20 Polivinilxlorid boru Rakoru | 500 | Ədəd |  | 0 | 0
22 | Plastik boru D80 | 10 | Metr |  | 0 | 0
1 | Nəzarət və idarəetmə pultu C2000 | 1 | Ədəd |  | 0 | 0
2 | Rele modulu C2000-СП2 | 1 | Ədəd |  | 0 | 0
3 | Ünvan xəttinin nəzarətcisi C2000-KDL | 1 | Ədəd |  | 0 | 0
4 | Optik-elektron tipli tüstü yanğın xəbərvericisi ДИП-34 | 82 | Ədəd |  | 0 | 0
5 | Optiko-elektron tipli isti yanğın xəbərvericisi C2000-03 | 1 | Ədəd |  | 0 | 0
6 | Əl ilə idarə olunan yanğın xəbərvericisi ИПР-513А | 3 | Ədəd |  | 0 | 0
7 | İşiq səs siqnallı sirena OPOP124-7 | 2 | Ədəd |  | 0 | 0
8 | Yanğın siqnalizasiya sistemi üçün, akkumlyator Optimus OP 1207 12V 7Ah | 1 | Ədəd |  | 0 | 0
9 | Qida bloku | 1 | Ədəd |  | 0 | 0
10 | Yanğın kabeli 2x2x0.8mm2 mis damarlı odadavamlı | 765 | Metr |  | 0 | 0
11 | İşıq yanğın tablosu,işıqlanmarəngi-yaşıl,fonu-ağ,yazı-“CIXIŞ” | 2 | Metr |  | 0 | 0
12 | Plastik korob 25x25 | 400 | Metr |  | 0 | 0
13 | 8 mm Dübel tıxac ve Şurup | 500 | Ədəd |  | 0 | 0
1 | 24 portlu PoE switch | 1 | Ədəd
2 | Kabel düzənləyici-1U 19" | 2 | Ədəd |  | 0 | 0
3 | Patch cord Cat6 cüt şəbəkə əlaqə kabeli 3 metr Legrand,Digitus,Beek | 2 | Ədəd |  | 0 | 0
4 | Patch cord Cat6 cüt əlaqə kabeli 1 metr Legrand,Digitus,Beek | 2 | Ədəd |  | 0 | 0
5 | Plastik Kabel korob 25x25 | 300 | Metr |  | 0 | 0
6 | Plastik qofra şlanq D25 | 50 | Metr |  | 0 | 0
7 | 8 mm Dübel tıxac ve Şurup | 500 | Ədəd |  | 0 | 0
1 | Bir modulu zirehli fibro kabel FO-12 | 518 | Metr | VOLTAM VF-122 GYXTC8Y FO-12 core TROSLU outdoor fiber optik kabel Tube Selt-Supporting Aerial Cables 8 cores | 1.02 | 528.36
2 | Optik kross, sonlama qutusu, 24 port | 1 | Ədəd |  | 0 | 0
3 | Şkaf tipli 12port sonlama qutusu (SC adapterlər kaset və piqtey ilə birlikdə) | 1 | Ədəd | LINKBASIC - FWB12 ( 12 PORT BOŞ FIBER OPTIK BOX ) | 30.31 | 30.31
4 | İdarəolunmayan sənaye tipli switch-hub 24-port RJ-45 | 14 | Ədəd | TP-Link - LS1024G (24-Port Gigabit Desktop/Rackmount Switch) | 119.01 | 1666.14
5 | Kabel UTP Cat 5e 4x2x0.52mm2 | 3060 | Metr | VOLTAM CAT 5E UTP INDOOR HALOGEN FREE Şəbəkə Kabeli 0.51 mm pure copper +0.91HDPE +5.1 mm PVC Fluke pass 500-METR | 0.54 | 1652.4
6 | Mediakonverter 10/100 Baze-TX to 100Baze-FX. | 2 | Ədəd | TP-Link - MC100CM 10/100Mbps Multi-Mode Media Converter - до 2 км | 45.5 | 91
7 | Çoxportlu abonent VoiP şlyuzu (ATS) TAU-32M | 1 | Ədəd |  | 0 | 0
8 | Panellər arası kabel orqanayzer 19" tipi 1U | 3 | Ədəd | VOLTAM - VK-12 ( 1U Horizontal Kabel Organayzer ) | 7 | 21
9 | Patch panel 19" 1U 24-port RJ45 | 5 | Ədəd | PATCH PANEL PP-03 19 Inch 1u 24 port Cat6 Utp patch panel with 1*back shelf, 110IDC | 51.09 | 255.45
10 | Patch panel 19" 1U 16-port RJ45 | 2 | Ədəd |  | 0 | 0
11 | Patch cord UTP Cat5e L-1 metr | 80 | Ədəd | DATALINK CAT5 UTP - LAN KABEL 1M ( GREY ) | 1.29 | 103.2
12 | Patch cord UTP Cat5e L-2 metr | 40 | Ədəd | DATALINK CAT5 UTP - LAN KABEL 2M ( BLACK ) | 1.6 | 64
13 | Patch cord UTP Cat5e L-3 metr | 50 | Ədəd | DATALINK CAT5 UTP - LAN KABEL 3M ( BLACK ) | 1.96 | 98
14 | İki yuvalı əlaqələndirici qutu | 54 | Ədəd |  | 0 | 0
15 | Plastik kabel korobu 100x40 (150m) | 150 | Metr |  | 0 | 0
16 | Plastik Kabel korobu 40x25 | 150 | Metr |  | 0 | 0
17 | Plastik xamut 5x25 | 1500 | Ədəd |  | 0 | 0
18 | Qofralı şlanq 50mm | 30 | Metr |  | 0 | 0
19 | Plastik boru D75x3mm | 50 | Metr |  | 0 | 0
20 | Hermetik plastik quyu 600x600 (ExH) 3xD75mm çıxışlı | 2 | Dəst |  | 0 | 0
21 | Kabel quyusu üçün adapter 75mm | 4 | Ədəd |  | 0 | 0
22 | Şəbəkə şkafı İP55 600x600mm | 1 | Ədəd |  | 0 | 0
23 | Optik qovuşma kaseti | 1 | Ədəd |  | 0 | 0
24 | Fasiləsiz qida mənbəyi 220V ББП-30 (UPS) | 1 | Ədəd |  | 0 | 0
25 | Elektrik yuva | 2 | Ədəd |  | 0 | 0
26 | Fiber optik patch cord SC/SC | 2 | Ədəd | VOLTAM VF-13 SC-SC SIMPLEX UPC SINGLE MODE G652D-PVC-3.0mm PATCH CORD 1.5Metr | 1.72 | 3.44
27 | 8 mm Dübel tıxac ve Şurup | 500 | Ədəd |  | 0 | 0
28 | kabel TAU-32M lif sayı 18cüt | 6 | Metr |  | 0 | 0
1 | PL-1 Suvaq Üsdü Plastik Fiber Terminal Qutusu İndoor/Outdoor 24-portlu (VİKO-24 güc paylayıcı qutu.)( Daxildir :SCHNEIDER EZ9F43363 3KA 3FAZ C TİPİ 63A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (5SY6 363-7/63A avtomat açar) 1 Ədəd ,SCHNEIDER EZ9F43216 3KA 1FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (5SL6116-7/16A avtomat açar) 5 Ədəd ,SCHNEIDER EZ9F43110 3KA 1FAZ C TİPİ 10A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (5SL6106-7/6A avtomat açar) 6 Əded ) | 1 | Dəst |  | 0 | 0
2 | PL-2 Suvaq Üsdü Plastik Fiber Terminal Qutusu İndoor/Outdoor 24-portlu (VİKO-24 güc paylayıcı qutu.)( Daxildir :SCHNEIDER A9N18367 25KA 3FAZ C TİPİ 125A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (BA 99125/125A avtomat açar) 1 Əded ,SCHNEIDER EZ9F43363 3KA 3FAZ C TİPİ 63A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (5SY6 363-7/63A avtomat açar) 1 Ədəd ,SCHNEIDER EZ9F43216 3KA 2FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (5SL6116-7/16A avtomat açar) 9 Ədəd ,SCHNEIDER EZ9F43110 3KA 1FAZ C TİPİ 10A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (5SL6106-7/6A avtomat açar) 4 Əded | 1 | Dəst |  | 0 | 0
3 | PL-3 Suvaq Üsdü Plastik Fiber Terminal Qutusu İndoor/Outdoor 24-portlu (VİKO-24 güc paylayıcı qutu.)( Daxildir :SCHNEIDER EZ9F43363 3KA 3FAZ C TİPİ 63A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (5SY6 363-7/63A avtomat açar) 1 Ədəd ,SCHNEIDER EZ9F43216 3KA 1FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (5SL6116-7/16A avtomat açar) 5 Ədəd ,SCHNEIDER EZ9F43110 3KA 1FAZ C TİPİ 10A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (5SL6106-7/6A avtomat açar) 5 Əded ) | 1 | Dəst |  | 0 | 0
4 | GPL-1 Suvaq Üsdü Plastik Fiber Terminal Qutusu İndoor/Outdoor 24-portlu (VİKO-24 güc paylayıcı qutu.)( Daxildir : Birinci Giriş :SCHNEIDER EZ9F43340 3KA 3FAZ C TİPİ 40A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (5SL6106-7/40 avtomat açar 40A 3 fazalı) 1 Ədəd ,SCHNEIDER EZ9F43216 3KA 2FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (5SL6116-7/16A avtomat açar) 6 Ədəd ,AVTOMAT AÇAR SIEMENS B TİPİ 5SL6106 - 6 B 6 6KA, Türkiyə istehsalı (5SL6106-7/6A 6A 1fazlı) 7 Əded ,İkinci Giriş :SCHNEIDER EZ9F43363 3KA 3FAZ C TİPİ 63A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (5SY6325-7/63A avtomat açar 63A 3 fazalı) 1 Ədəd ,SCHNEIDER EZ9F43225 3KA 2FAZ C TİPİ 25A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (5SL6106-7/25A avtomat açar 25A 1fazlı) 6 Əded) | 1 | Dəst |  | 0 | 0
5 | GPL-2 Suvaq Üsdü Plastik Fiber Terminal Qutusu İndoor/Outdoor 24-portlu (VİKO-24 güc paylayıcı qutu.)( Daxildir : Birinci Giriş :SCHNEIDER EZ9F43340 3KA 3FAZ C TİPİ 40A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (5SL6106-7/40 avtomat açar 40A 3 fazalı) 1 Ədəd ,SCHNEIDER EZ9F43216 3KA 2FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (5SL6116-7/16A avtomat açar) 4 Ədəd ,AVTOMAT AÇAR SIEMENS B TİPİ 5SL6106 - 6 B 6 6KA, Türkiyə istehsalı (5SL6106-7/6A 6A 1fazlı) 5 Əded ,İkinci Giriş :SCHNEIDER EZ9F43363 3KA 3FAZ C TİPİ 63A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (5SY6325-7/63A avtomat açar 63A 3 fazalı) 1 Ədəd ,SCHNEIDER EZ9F43225 3KA 2FAZ C TİPİ 25A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (5SL6106-7/25A avtomat açar 25A 1fazlı) 4 Əded) | 1 | Dəst |  | 0 | 0
6 | GPL-3 Suvaq Üsdü Plastik Fiber Terminal Qutusu İndoor/Outdoor 24-portlu (VİKO-24 güc paylayıcı qutu.)( Daxildir : Birinci Giriş :SCHNEIDER EZ9F43340 3KA 3FAZ C TİPİ 40A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (5SL6106-7/40 avtomat açar 40A 3 fazalı) 1 Ədəd ,SCHNEIDER EZ9F43216 3KA 1FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (5SL6116-7/16A avtomat açar) 6 Ədəd ,AVTOMAT AÇAR SIEMENS B TİPİ 5SL6106 - 6 B 6 6KA, Türkiyə istehsalı (5SL6106-7/6A 6A 1fazlı) 7 Əded ,İkinci Giriş :SCHNEIDER EZ9F43363 3KA 3FAZ C TİPİ 63A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (5SY6325-7/63A avtomat açar 63A 3 fazalı) 1 Ədəd ,SCHNEIDER EZ9F43225 3KA 2FAZ C TİPİ 25A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (5SL6106-7/25A avtomat açar 25A 1fazlı) 7 Əded) | 1 | Dəst |  | 0 | 0
7 | GPL-4 Suvaq Üsdü Plastik Fiber Terminal Qutusu İndoor/Outdoor 24-portlu (VİKO-24 güc paylayıcı qutu.)( Daxildir : Birinci Giriş :SCHNEIDER EZ9F43340 3KA 3FAZ C TİPİ 40A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (5SL6106-7/40 avtomat açar 40A 3 fazalı) 1 Ədəd ,SCHNEIDER EZ9F43216 3KA 1FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (5SL6116-7/16A avtomat açar) 5 Ədəd ,AVTOMAT AÇAR SIEMENS B TİPİ 5SL6106 - 6 B 6 6KA, Türkiyə istehsalı (5SL6106-7/6A 6A 1fazlı) 6 Əded ,İkinci Giriş :SCHNEIDER EZ9F43363 3KA 3FAZ C TİPİ 63A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (5SY6325-7/63A avtomat açar 63A 3 fazalı) 1 Ədəd ,SCHNEIDER EZ9F43225 3KA 2FAZ C TİPİ 25A AVTOMAT AÇAR, Almaniya istehsalı (5SL6106-7/25A avtomat açar 25A 1fazlı) 7 Əded) | 1 | Dəst |  | 0 | 0
8 | Lüminesent və ya civə lampalı çılçıraqlar (T2-2x18VT elektrik çılçıraqlar) | 39 | Ədəd |  | 0 | 0
9 | LED lampalı çıraq 220V, 10 Vt lampa ilə dəst İP65 (Socar layihələri üçün) (T2-4x18VT elektrik çıraq) | 77 | Ədəd |  | 0 | 0
10 | LED lampalı çıraq 220V, 21 Vt lampa ilə dəst İP65 (Socar layihələri üçün) (ЭРА SPB-201-0-40K-02 çılçıraqlar.) | 19 | Ədəd |  | 0 | 0
11 | DPO15-19-302 EM1 LED tipli akkumlyatorlu çıraq (Socar layihələri üçün) (ТРИУМФ-ПРОМ-110 çılçıraqlar) | 9 | Ədəd |  | 0 | 0
12 | LED lampalı çıraq 220V, 10 Vt lampa ilə dəst İP65 (Socar layihələri üçün) (Led 8-10Vt İP65 divar üçün çıraq) | 2 | Ədəd |  | 0 | 0
13 | Elektrik açarı 2 dilli Dimmer gold im (Pelsan elektrik açar 2 qütblü.) | 13 | Ədəd |  | 0 | 0
14 | Elektrik açarı 1 dilli Dimmer gold im (Pelsan elektrik açar 1 qütblü) | 12 | Ədəd |  | 0 | 0
15 | Rozetka + TV yuvalı, AULMO AĞ SADƏ (istehsal Çin) (Klipsal rozetka torpaqlayıcısı olan) | 60 | Ədəd |  | 0 | 0
16 | Paylayıcı qutu, GERMETİK QUTU 110X110X70mm (istehsal Türkiyə) (Pelsan paylayıcı qutu) | 102 | Ədəd |  | 0 | 0
17 | Elektrik açarları, Modul tipli, GÜNSAN AĞ ( istehsal Türkiyə ) (Clipsal açar 2qütblu) | 25 | Ədəd |  | 0 | 0
18 | Rozetka 2-li, AULMO AÇIQ QIZILI 2-Lİ (istehsal Çin) (Clipsal torpaqlayıcısı olan rozetka) | 90 | Ədəd |  | 0 | 0
19 | Paylayıcı qutu, 120x120x70MM IP66 BEMIS BB1-0531-0006 (Clipsal sıxac qutusu) | 47 | Ədəd |  | 0 | 0
20 | ВЭЛ51-П çıraq36 VT | 3 | Ədəd |  | 0 | 0
21 | ЖПП-01-70-001 çıraq | 6 | Ədəd |  | 0 | 0
22 | РЗ-ЦК-20 çıraq | 7 | Ədəd |  | 0 | 0
23 | ЛПП-06 В-232 ÇIRAQ | 3 | Ədəd |  | 0 | 0
24 | CLİPSAL rozetka | 6 | Ədəd |  | 0 | 0
25 | CLİPSAL açar (ikiqütblü) | 2 | Ədəd |  | 0 | 0
26 | CLİPSAL açar (üçqütblü) | 2 | Ədəd |  | 0 | 0
27 | 400x300x250 güc paylayıcı qutu (12-avtomat ücün) (AVTOMAT AÇAR 6A, 4 Ədəd ,Avtomat açar 3 fazalı 32A 1 Ədəd) | 1 | Dəst |  | 0 | 0
28 | Dairəvi poladdan şaquli yerlə birləşdirici, diametri, mm:16 | 12 | Ədəd |  | 0 | 0
29 | Y/birləşdirmə elektrodu, Ø16 mm, H= 5 m | 24 | Ədəd |  | 0 | 0
30 | Y/birləşdirmə konturu 40x4mm2 | 380 | Metr |  | 0 | 0
31 | Polad boru 20x2,8 | 30 | Metr |  | 0 | 0
32 | AVTOMAT AÇAR SIEMENS B TİPİ 5SL6106 - 6 B 6 6KA, Türkiyə istehsalı | 2 | Ədəd |  | 0 | 0
33 | ВА47-29 3Р С 10А Avtomatik açar. 10A | 4 | Ədəd |  | 0 | 0
34 | ВА47-29 3Р С 4А Avtomatik açar. 4A | 6 | Ədəd |  | 0 | 0
35 | ПМЛ-1220-10А -220АС-(2.5-4A) | 6 | Ədəd |  | 0 | 0
36 | 300x150x400 Elektrik qutusu | 3 | Ədəd |  | 0 | 0
[5 empty] | Cəm | 4513.3
[5 empty] | ƏDV (18%) | 812.394
[5 empty] | TOPLAM | 5325.694