## Лист1
1 | PPDU20-8G-A ( pdu) | 1 | VOLTAM PD-01 6 way EU type PDU | 21
2 | PPP24-1UC6AU ( patch panel ) | 1 | PATCH PANEL PP-03 19 Inch 1u 24 port Cat6 Utp patch panel with 1*back shelf, 110IDC | 51.09
3 | DS-3E1326P-EI/M(230 W) ( switch ) | 1 | HIKVISION - DS-3E1326P-EI/M (24 Port Fast Ethernet Smart POE Switch/230 W) | 261.84
4 | PC02-C5EUL-05M ( patch cord ) | 25
5 | PCO-1MH12-HB ( organaiser ) | 1 | VOLTAM - VK-12 ( 1U Horizontal Kabel Organayzer ) | 7
6 | NVR4216-4KS3 ( nvr ) | 1
7 | ST4000VX015 ( hard disk ) | 1 | HIKVISION - DS40HKVS-VX1 (4TB/5400RPM) | 351
8 | LM32-F200 ( monitor ) | 1 | VOLTAM VM-32" MONİTOR 32 inch 75 HZ monitor FHD VA panel HDMI+VGA | 204.36
9 | DS-K4G100 ( maqnit zamok ) | 3
10 | Rujeye ( indoor access point ) | 1 | Ruijie Access Point RG-AP820-L(V2) (Wi-Fi 6 (802.11ax) dual-band, up to 4 spatial streams and maximu | 260.8
11 | Xprinter ( cek printer ) | 2
12 | Erkiper ( 2monitorlu ) | 1
13 | ups 3 kva ( Rackmount ) | 1