## Sheet1
S/N | AVADANLIĞIN VƏ MATERİALLARIN ADLARI VƏ TEXNİKİ XARAKTERİSTİKASI. | SPESİFİKASİYASI | TƏLƏB OLUNAN MATERIALIN TİPİ VƏ MARKASI. | TƏKLİF OLUNAN MATERIALIN TİPİ VƏ MARKASI. | ÖLÇÜ VAHİDİ | MİQDAR | MATERİAL |  | QEYD
[7 empty] | V/QİYMƏTİ AZN | MƏBLƏĞ AZN
№ 1 | Xaçmaz rayonu, Canaxır kəndi Maxi
SKS və Bağlantı
21 | Ethetnet cat6a kabel | CAT6A F-UTP 24 AWG LSZH | VOLTAM CAT 6 FTP OUTDOOR HF Şəbəkə Kabeli 0.57 mm pure copper +1.0 HDPE +ground wire +Al foil +6.4mm PVC +PE jacket Fluke pass 500-METR |  | metr | 500 | 1.02 | 510 | Kabel qara rəngdə olmalıdır.Xətlər hər iki tərəfdən işarələnməlidir.
22 | Rack dolabı İndoor | 12U 600x450x650 | VOLTAM - VR-6412 - 12U Rack Cabin 600x450x650 mm Wall mounted |  | əd | 1 | 79.8 | 79.8
23 | PDU | 9 Schuko Socket Horizontal PDU | R-CAB , 19" 1U 9-LU PDU 2M |  | əd | 1 | 45.3 | 45.3
24 | UPS Rack tower | 1.5-2.2KvA In-Line UPS | Unitronicpower UPS 2000VA UL2000 |  | əd | 1 | 160 | 160
25 | RJ45 |  | VOLTAM VH-54 RJ45-CAT5 UTP 8P8C 1 gold plated (Cek (RJ-45) |  | əd | 30 | 0.12 | 3.6
№ 2 | Şəki rayonu, Biləcik kəndi Maxi
SKS və Bağlantı
21 | Ethetnet cat6a kabel | CAT6A F-UTP 24 AWG LSZH | VOLTAM CAT 6 FTP OUTDOOR HF Şəbəkə Kabeli 0.57 mm pure copper +1.0 HDPE +ground wire +Al foil +6.4mm PVC +PE jacket Fluke pass 500-METR |  | metr | 500 | 1.02 | 510 | Kabel qara rəngdə olmalıdır.Xətlər hər iki tərəfdən işarələnməlidir.
22 | Rack dolabı İndoor | 12U 600x450x650 | VOLTAM - VR-6412 - 12U Rack Cabin 600x450x650 mm Wall mounted |  | əd | 1 | 79.8 | 79.8
23 | PDU | 9 Schuko Socket Horizontal PDU | R-CAB , 19" 1U 9-LU PDU 2M |  | əd | 1 | 45.3 | 45.3
24 | UPS Rack tower | 1.5-2.2KvA In-Line UPS | Unitronicpower UPS 2000VA UL2000 |  | əd | 1 | 160 | 160
25 | RJ45 |  | VOLTAM VH-54 RJ45-CAT5 UTP 8P8C 1 gold plated (Cek (RJ-45) |  | əd | 30 | 0.12 | 3.6
№ 3 | Şəki şəhəri Maxi
SKS və Bağlantı
21 | Ethetnet cat6a kabel | CAT6A F-UTP 24 AWG LSZH | VOLTAM CAT 6 FTP OUTDOOR HF Şəbəkə Kabeli 0.57 mm pure copper +1.0 HDPE +ground wire +Al foil +6.4mm PVC +PE jacket Fluke pass 500-METR |  | metr | 500 | 1.02 | 510 | Kabel qara rəngdə olmalıdır.Xətlər hər iki tərəfdən işarələnməlidir.
22 | Rack dolabı İndoor | 12U 600x450x650 | VOLTAM - VR-6412 - 12U Rack Cabin 600x450x650 mm Wall mounted |  | əd | 1 | 79.8 | 79.8
23 | PDU | 9 Schuko Socket Horizontal PDU | R-CAB , 19" 1U 9-LU PDU 2M |  | əd | 1 | 45.3 | 45.3
24 | UPS Rack tower | 1.5-2.2KvA In-Line UPS | Unitronicpower UPS 2000VA UL2000 |  | əd | 1 | 160 | 160
25 | RJ45 |  | VOLTAM VH-54 RJ45-CAT5 UTP 8P8C 1 gold plated (Cek (RJ-45) |  | əd | 30 | 0.12 | 3.6
№ 4 | Kürdəmir, Muğanlı kəndi Maxi
SKS və Bağlantı
21 | Ethetnet cat6a kabel | CAT6A F-UTP 24 AWG LSZH | VOLTAM CAT 6 FTP OUTDOOR HF Şəbəkə Kabeli 0.57 mm pure copper +1.0 HDPE +ground wire +Al foil +6.4mm PVC +PE jacket Fluke pass 500-METR |  | metr | 500 | 1.02 | 510 | Kabel qara rəngdə olmalıdır.Xətlər hər iki tərəfdən işarələnməlidir.
22 | Rack dolabı İndoor | 12U 600x450x650 | VOLTAM - VR-6412 - 12U Rack Cabin 600x450x650 mm Wall mounted |  | əd | 1 | 79.8 | 79.8
23 | PDU | 9 Schuko Socket Horizontal PDU | R-CAB , 19" 1U 9-LU PDU 2M |  | əd | 1 | 45.3 | 45.3
24 | UPS Rack tower | 1.5-2.2KvA In-Line UPS | Unitronicpower UPS 2000VA UL2000 |  | əd | 1 | 160 | 160
25 | RJ45 |  | VOLTAM VH-54 RJ45-CAT5 UTP 8P8C 1 gold plated (Cek (RJ-45) |  | əd | 30 | 0.12 | 3.6
№ 5 | Astara rayonu, Şahağacı Maxi
SKS və Bağlantı
21 | Ethetnet cat6a kabel | CAT6A F-UTP 24 AWG LSZH | VOLTAM CAT 6 FTP OUTDOOR HF Şəbəkə Kabeli 0.57 mm pure copper +1.0 HDPE +ground wire +Al foil +6.4mm PVC +PE jacket Fluke pass 500-METR |  | metr | 500 | 1.02 | 510 | Kabel qara rəngdə olmalıdır.Xətlər hər iki tərəfdən işarələnməlidir.
22 | Rack dolabı İndoor | 12U 600x450x650 | VOLTAM - VR-6412 - 12U Rack Cabin 600x450x650 mm Wall mounted |  | əd | 1 | 79.8 | 79.8
23 | PDU | 9 Schuko Socket Horizontal PDU | R-CAB , 19" 1U 9-LU PDU 2M |  | əd | 1 | 45.3 | 45.3
24 | UPS Rack tower | 1.5-2.2KvA In-Line UPS | Unitronicpower UPS 2000VA UL2000 |  | əd | 1 | 160 | 160
25 | RJ45 |  | VOLTAM VH-54 RJ45-CAT5 UTP 8P8C 1 gold plated (Cek (RJ-45) |  | əd | 30 | 0.12 | 3.6
№ 6 | Lənkəran, Haftuni kəndi Midi
SKS və Bağlantı
21 | Ethetnet cat6a kabel | CAT6A F-UTP 24 AWG LSZH | VOLTAM CAT 6 FTP OUTDOOR HF Şəbəkə Kabeli 0.57 mm pure copper +1.0 HDPE +ground wire +Al foil +6.4mm PVC +PE jacket Fluke pass 500-METR |  | metr | 500 | 1.02 | 510 | Kabel qara rəngdə olmalıdır.Xətlər hər iki tərəfdən işarələnməlidir.
22 | Rack dolabı İndoor | 12U 600x450x650 | VOLTAM - VR-6412 - 12U Rack Cabin 600x450x650 mm Wall mounted |  | əd | 1 | 79.8 | 79.8
23 | PDU | 9 Schuko Socket Horizontal PDU | R-CAB , 19" 1U 9-LU PDU 2M |  | əd | 1 | 45.3 | 45.3
24 | UPS Rack tower | 1.5-2.2KvA In-Line UPS | Unitronicpower UPS 2000VA UL2000 |  | əd | 1 | 160 | 160
25 | RJ45 |  | VOLTAM VH-54 RJ45-CAT5 UTP 8P8C 1 gold plated (Cek (RJ-45) |  | əd | 30 | 0.12 | 3.6
№ 7 | Masallı, Xıl kəndi Midi
SKS və Bağlantı
21 | Ethetnet cat6a kabel | CAT6A F-UTP 24 AWG LSZH | VOLTAM CAT 6 FTP OUTDOOR HF Şəbəkə Kabeli 0.57 mm pure copper +1.0 HDPE +ground wire +Al foil +6.4mm PVC +PE jacket Fluke pass 500-METR |  | metr | 500 | 1.02 | 510 | Kabel qara rəngdə olmalıdır.Xətlər hər iki tərəfdən işarələnməlidir.
22 | Rack dolabı İndoor | 12U 600x450x650 | VOLTAM - VR-6412 - 12U Rack Cabin 600x450x650 mm Wall mounted |  | əd | 1 | 79.8 | 79.8
23 | PDU | 9 Schuko Socket Horizontal PDU | R-CAB , 19" 1U 9-LU PDU 2M |  | əd | 1 | 45.3 | 45.3
24 | UPS Rack tower | 1.5-2.2KvA In-Line UPS | Unitronicpower UPS 2000VA UL2000 |  | əd | 1 | 160 | 160
25 | RJ45 |  | VOLTAM VH-54 RJ45-CAT5 UTP 8P8C 1 gold plated (Cek (RJ-45) |  | əd | 30 | 0.12 | 3.6
№ 8 | Salyan rayonu, Aşağı Kürkənd Midi
SKS və Bağlantı
21 | Ethetnet cat6a kabel | CAT6A F-UTP 24 AWG LSZH | VOLTAM CAT 6 FTP OUTDOOR HF Şəbəkə Kabeli 0.57 mm pure copper +1.0 HDPE +ground wire +Al foil +6.4mm PVC +PE jacket Fluke pass 500-METR |  | metr | 500 | 1.02 | 510 | 0
22 | Rack dolabı İndoor | 12U 600x450x650 | VOLTAM - VR-6412 - 12U Rack Cabin 600x450x650 mm Wall mounted |  | əd | 1 | 79.8 | 79.8
23 | PDU | 9 Schuko Socket Horizontal PDU | R-CAB , 19" 1U 9-LU PDU 2M |  | əd | 1 | 45.3 | 45.3
24 | UPS Rack tower | 1.5-2.2KvA In-Line UPS | Unitronicpower UPS 2000VA UL2000 |  | əd | 1 | 160 | 160
25 | RJ45 |  | VOLTAM VH-54 RJ45-CAT5 UTP 8P8C 1 gold plated (Cek (RJ-45) |  | əd | 30 | 0.12 | 3.6
№ 9 | Goranboy rayonu, Dəliməmmədli kəndi Midi
SKS və Bağlantı
21 | Ethetnet cat6a kabel | CAT6A F-UTP 24 AWG LSZH | VOLTAM CAT 6 FTP OUTDOOR HF Şəbəkə Kabeli 0.57 mm pure copper +1.0 HDPE +ground wire +Al foil +6.4mm PVC +PE jacket Fluke pass 500-METR |  | metr | 500 | 1.02 | 510 | Kabel qara rəngdə olmalıdır.Xətlər hər iki tərəfdən işarələnməlidir.
22 | Rack dolabı İndoor | 12U 600x450x650 | VOLTAM - VR-6412 - 12U Rack Cabin 600x450x650 mm Wall mounted |  | əd | 1 | 79.8 | 79.8
23 | PDU | 9 Schuko Socket Horizontal PDU | R-CAB , 19" 1U 9-LU PDU 2M |  | əd | 1 | 45.3 | 45.3
24 | UPS Rack tower | 1.5-2.2KvA In-Line UPS | Unitronicpower UPS 2000VA UL2000 |  | əd | 1 | 160 | 160
25 | RJ45 |  | VOLTAM VH-54 RJ45-CAT5 UTP 8P8C 1 gold plated (Cek (RJ-45) |  | əd | 30 | 0.12 | 3.6
№ 10 | Oğuz rayonu, Dəymədərə kəndi Midi
SKS və Bağlantı
21 | Ethetnet cat6a kabel | CAT6A F-UTP 24 AWG LSZH | VOLTAM CAT 6 FTP OUTDOOR HF Şəbəkə Kabeli 0.57 mm pure copper +1.0 HDPE +ground wire +Al foil +6.4mm PVC +PE jacket Fluke pass 500-METR |  | metr | 500 | 1.02 | 510 | Kabel qara rəngdə olmalıdır.Xətlər hər iki tərəfdən işarələnməlidir.
22 | Rack dolabı İndoor | 12U 600x450x650 | VOLTAM - VR-6412 - 12U Rack Cabin 600x450x650 mm Wall mounted |  | əd | 1 | 79.8 | 79.8
23 | PDU | 9 Schuko Socket Horizontal PDU | R-CAB , 19" 1U 9-LU PDU 2M |  | əd | 1 | 45.3 | 45.3
24 | UPS Rack tower | 1.5-2.2KvA In-Line UPS | Unitronicpower UPS 2000VA UL2000 |  | əd | 1 | 160 | 160
25 | RJ45 |  | VOLTAM VH-54 RJ45-CAT5 UTP 8P8C 1 gold plated (Cek (RJ-45) |  | əd | 30 | 0.12 | 3.6
№ 11 | Qəbələ rayonu, Nic Midi
SKS və Bağlantı
21 | Ethetnet cat6a kabel | CAT6A F-UTP 24 AWG LSZH | VOLTAM CAT 6 FTP OUTDOOR HF Şəbəkə Kabeli 0.57 mm pure copper +1.0 HDPE +ground wire +Al foil +6.4mm PVC +PE jacket Fluke pass 500-METR |  | metr | 500 | 1.02 | 510 | Kabel qara rəngdə olmalıdır.Xətlər hər iki tərəfdən işarələnməlidir.
22 | Rack dolabı İndoor | 12U 600x450x650 | VOLTAM - VR-6412 - 12U Rack Cabin 600x450x650 mm Wall mounted |  | əd | 1 | 79.8 | 79.8
23 | PDU | 9 Schuko Socket Horizontal PDU | R-CAB , 19" 1U 9-LU PDU 2M |  | əd | 1 | 45.3 | 45.3
24 | UPS Rack tower | 1.5-2.2KvA In-Line UPS | Unitronicpower UPS 2000VA UL2000 |  | əd | 1 | 160 | 160
25 | RJ45 |  | VOLTAM VH-54 RJ45-CAT5 UTP 8P8C 1 gold plated (Cek (RJ-45) |  | əd | 30 | 0.12 | 3.6