## Лист1
SS | Avadanlıqların adı | Ö.V. | Miqdarı | Qiyməti | Yekun məbləğ | TƏKLİF EDİLƏN MƏHSULUN RƏSMİ ADI
1 | Dahua NVR 32 kanal | ədəd | 1 | 328.7 |  | HIKVISION - DS-7632NXI-K2(D) (32-ch/2 HDD) 1U K Series AcuSense 4K NVR
2 | HDD 4 TB | ədəd | 2 | 351 |  | HIKVISION - DS40HKVS-VX1 (4TB/5400RPM)
3 | Monitor TV 43" | ədəd | 1 | 654.29 |  | DAHUA MONITOR 43"inch - ( DHI-LM43-F200-V2 )
4 | Kamera Dahua statik outdoor(gecə görüntülü) | ədəd | 8 | 81.73 |  | HIKVISION - DS-2CD1027G2H-LIU (2.8mm) 2 MP IR30m ColorVu with Smart Hybrid Light Fixed Bullet Network Camera
5 | Kamera Dahua PTZ outdoor(gecə görüntülü) | ədəd | 12 | 333.6 |  | HIKVISION - DS-2SE3C204MWG-4G/12 (2.8mm) TandemVu 2MP+2MP 4X 4G PTZ Network Camera
6 | Kamera Dahua ststik inside(gecə görüntülü) | ədəd | 9 | 92.69 |  | HIKVISION - DS-2CD1327G2H-LIUF (2.8mm) 2 MP IR30m ColorVu with Smart Hybrid Light Fixed Turret Network Camera
7 | Kabel elektrik 2*2,5mm | metr | 100
8 | Qofra sadə 0,35 | metr | 100
9 | Rack 9U indoor | ədəd | 1 | 74.59 |  | VOLTAM - VR-6409 - 9U Rack Cabin 600x450x500 mm Wall mounted
10 | Rack 9U outdoor | ədəd | 9 | 187.33 |  | VOLTAM - VO-6409 - Rack Cabin 9U 600x450 mm OUTDOOR
11 | Ethernet kabel Cat 5E | metr | 610 | 0.17 |  | VOLTAM CAT 5E UTP INDOOR (2*4pair 0.46mm CCA) Şəbəkə Kabeli
12 | Rack 42U+FAN | ədəd | 1 | 370 |  | VOLTAM - VR-6642 - Rack Cabin 42U 600x600 mm 2 x fans with plug 1 x shelf 2 x handle lock 1 x L Wrench, 1 x set key 4 x casters, 4 x feet 30 x screws
13 | Ethernet Patch Panel 24-lük | ədəd | 2 | 30.65 |  | PATCH PANEL PP-01 19 Inch 1u 24 port Cat5e Utp patch panel with 1*back shelf, 110IDC
14 | UPS 1 kVa | ədəd | 1 | 93.67 |  | VOLTAM VA-12 1200VA/ 600W Line İnteractive UPS
15 | UPS 5 kVa rack mount | ədəd | 1
16 | PDU 9 oyuqlu | ədəd | 2 | 21 |  | VOLTAM PD-01 6 way EU type PDU
17 | Sviç Cisco L3/48p+Gig+POE+4SFP p | ədəd | 1 | 3374 |  | TP-Link - TL-SG6654XHP ( Omada 48-Port Gigabit Stackable L3 Managed PoE+ Switch with 6 10G Slots)
18 | Sviç Cisco L2/16p+Gig+POE+2/4SFP p | ədəd | 10 | 931 |  | TP-Link - TL-SG3452P (Omada 52-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 48-Port PoE+)
19 | SFP 10 km | ədəd | 26
20 | FO SM 8lik kabel outdoor troslu | metr | 2000 | 0.77 |  | VOLTAM VF-121 GYXTC8Y FO-8 Central Loose Tube Selt-Supporting Aerial Cables 8 cores
21 | Plastik elektrik qutusu 30*15*20 | ədəd | 14
22 | Kamera arxası korop | ədəd | 17
23 | Kompüter dəsti (conf) | ədəd | 2
24 | Monitor 27" | ədəd | 1
25 | RJ 45 connector | ədəd | 300
26 | İzolent | ədəd | 20
27 | Remen sıxac 0,15 | qutu | 20
28 | Remen sıxac 0,30 | qutu | 20
29 | FO PC SM SC-LC 5 m-lik duplex | ədəd | 22
30 | FO Sonlama qutusu 12-lik dolu | ədəd | 12
31 | FO mufta 24-lük | ədəd | 5
32 | Uzadıcı 6 oyuqlu | ədəd | 10 | 21 |  | VOLTAM PD-01 6 way EU type PDU
33 | Extender convertor HDMİ to Etherner | cüt | 1